中央财经大学

学院南路校区语音室升级改造工程

采购项目

中心000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

竞争性谈判文件

中央财经大学物资采购事务中心

2013年6月

## 第一部分 投标邀请函

中央财经大学物资采购事务中心拟采用竞争性谈判的方式采购中央财经大学学院南路校区语音室升级改造工程采购项目，现邀请有供货能力的供应商前来谈判。有关事宜如下：

1、项目名称：中央财经大学学院南路校区语音室升级改造工程采购项目

2、采购内容：学院南路校区语音室升级改造工程

3、竞争性谈判时间、地点：

（1）谈判时间：2013年6月28日上午9：00（北京时间）。

（2）谈判地点：北京市海淀区学院南路39号中央财经大学行政楼212房间。

4、谈判时必须携带以下文件：

a) 投标单位的营业执照副本原件及副本复印件（加盖公章）；

b) 法人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件（加盖公章）；

5、联系信息：

地  址：北京市海淀区学院南路39号

邮  编：100081

联系人：孙老师    郭老师

电  话：010-62289113、62288705

传  真：010-62288705

## 第二部分 项目说明及要求

1、项目说明

  - 采购人：特指依法进行本次招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人为中央财经大学。

采购机构：是指经采购人授权,具体进行招标工作的机构. 本项目的采购机构为： 中央财经大学物资采购事务中心 。

1.2		合格的投标人：

1.2.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人及其联合体。

1.2.2	符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定。

1.2.3   凡受托为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参加投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向采购人和采购机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	采购人和采购机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝，其投标人资格将被取消。

1.5     中标方（乙方）接到中标通知书三天内和采购人订立书面合同。中标方不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后向他人转让。

2、投标费用

2.1     投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购机构均无义务和责任承担这些费用。

2.2     中标商应缴纳招标管理费4000元人民币。

3、投标要求

按照竞争性谈判文件要求提供产品及相应服务要求。

## 第三部分  投标文件组成

投标文件应由投标书和资格证明文件两部分组成。

一、投标书应包括：

1.1   投标函：项目名称、投标文件内容、投标声明与承诺；

1.2   报价一览表；

1.3   服务承诺书；

1.4   投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

二、资格证明文件包括：

2.1   营业执照复印件（需在复印件上注明与原件一致字样，并加盖本企业公章）。

2.2   法人授权委托书（附件4）原件及法定代表人身份证复印件，同时提交被

授权代表身份证复印件。

2.3   企业税务登记证复印件。

2.4   企业资信证明。

三、投标文件的有效期

自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，

将被拒绝。

四、投标文件的签署及规定

4.1     投标文件由供货商按招标文件规定填写一式五份（正本一份、副本四份），并在文件右上角注明“ 正本”“副本”字样。副本可以用复印件，正本文件必须是原件，且以正本为准。

4.2     投标文件应由供货商法人授权代表在规定签章处逐一签名并加盖供货商公章。

4.3     投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供货商的签章和被授权代表的签字。

4.4     供货商应将投标文件装入信袋内加以密封，封口处应有授权代表的签字及投标单位公章。信袋封皮上应写明： 项目名称、项目编号、供货商名称。

五、投标注意事项

投标文件如有下列情况之一者，投标文件无效：

5.1     未实质性响应招标文件的。

5.2     标书未按规定密封，或密封处未加盖供货商公章及法定代表人或委托代理人印鉴的。

5.3     投标文件未加盖供货商公章及法定代表人或委托代理人印鉴的；

5.4     投标文件逾期送达的。

5.5     投标人法定代表人参加开标会未提供法人代表证明的或委托代理人参加开标会未提供法人委托书的；

5.6     投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

5.7     应提供而未提供有关证书原件的或证书原件被涂改或转让的；

5.8     提供虚假资料的；

5.9     违反国家法律、法规及有关规定的；

六、对投标文件的初审

6.1     初审内容为投标方是否符合资质要求，投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

6.2     与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

6.3     招标方对投标文件的判定，原则上依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

7、授予合同

7.1     最终审查的对象是招标项目的预中标方，即意向授予合同的投标方。

7.2     最终审查的内容是对预中标方的资质、资格、信誉以及招标方认为有必

要了解的其它问题作进一步的考察。

7.3     最终审查的方式

7.3.1   对预中标方进行询问。

7.3.2   如果有必要将对预中标方进行实地考察。

7.4     招标方的变更权力

在向投标方授予中标通知书时，招标方有权对相关内容作局部调整。

7.5     招标方接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标方中标的权力，并对所采取的行为不说明原因。

7.6     中标通知

本次招标的中标单位具体数量根据投标的实际情况由招标方确定。

在投标有效期内，招标方以书面形式通知所选定的中标方。通知也可以传真或双方认可的其他形式，但需要随后以书面确认。

招标方对未中标者不作未中标原因的解释。

7.7     签定合同

中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与招标方签定中标供货合同，否则按开标后撤回投标处理。

招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 第四部分  货物技术要求

一、项目说明

本项目包含三部分，一是语音室原有计算机的更新，共需要新购学生机54台，教师机1台，笔记本1台，同时需要将原有旧机器进行拆除；二是原有线路改造，需要适当增加几路电线，保证语音室正常运行；三是增加语音室监控系统。

二、主要设备和技术要求

声明：投标人根据项目的系统方案选用有关设备，并应标明该设备的具体性能参数，同类型的设备或软件应满足本项目功能或国家、行业标准和整合招标单位现有设备的要求。以下给出建议设备配置要求：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 总数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机更新 |  |  |  |  |
| 1 | 台式计算机主机 | I5四核，3.2G主频，4G内存，320G硬盘，1G以上独立显卡，DVD，正版WINDOWS7操作系统，不需要显示器、 键盘、鼠标。 | 55 | 台 |
| 2 | 硬盘保护卡 | 中标供应商集成到计算机中。蓝光技术，网络拷贝的速度性能稳定不低于400M/分钟，不存在影响网络拷贝成功的丢包现象，具有每次还原、手动还原、数据增量拷贝、IP地址和计算机名可自动分配或修改、可设置还原点，可远程唤醒、远程重启、远程关机等 功能，网络对考台数512台。 | 55 | 块 |
| 3 | 笔记本电脑 | I5或I7处理器，4G内存，500G硬盘，1G以上独立显卡，14寸显示器，100／1000M自适应＋无线网卡，内置摄像头，带DVD刻录，支持蓝牙；6芯电池; 笔记本电脑包、USB光电鼠标。 | 1 | 台 |
| 原有线路改造 |  |  |  |  |
| 4 | 线材及辅料 | 根据相关设备最大功率改造线路设置，改造后每路供电机器数符合行业 标准，保证正常运行 | 2 | 套 |
| 语音室监控系统 |  |  |  |  |
| 5 | 彩色高清摄像机（枪式） | 定焦广角摄像机，低照度，含:480线高清晰,0.5Lux低照度彩色摄像机（含电源），2.8~12mm定焦广角镜头，球型 防护罩（含支架）、视音频编码。 | 2 | 套 |
| 6 | 彩色高清摄像机 （匀速球型） | 200万像素，日夜型网络摄像机，镜头2.7-9mm，照度0.5Lux @(F1.2,AGC ON)，视频压缩标准H.264，最高分辨率可达1600×1200，支持全实时双流编码,含电源、防护罩、支架和视音频 编码部分。 | 3 | 套 |
| 7 | 拾音器 | 高灵敏度，低噪音 | 3 | 套 |
| 7 | 网络视频服务器 | 机架式，用于音视频编码、本地存储并可将信号压缩成IP数据包进行网上传输。视频压缩标准为MPEG-4或H.264,码流范围32K-1M可设置，图像分辨率不低于640*480，支持固定码流、可变码流、平均图像画质三种设置图像画质方法；音频压缩标准：G.72X，码流范围：8K-384K，支持USB接口进行数据备份；支持多种解码协议，支持动态加载云台解码器、快球的协议；提供IE浏览及客户端浏览两种浏览方式；支持多级用户权限设置；100M／1000M自适应以太网接口。至少支持安装四块硬盘。 | 1 | 台 |
| 8 | 2T硬盘 | 用于本地录像文件备份，要求2T， SATAII 7200转 | 1 | 块 |
| 9 | 流转发服务器 | 双CPU ，主频至少3GHz；2个Ultra 2 SCSI接口；320GB硬盘；2G内存，可以扩展至4G；高分辨率彩色图形显示器（21"）；标准键盘，鼠标；双 100/1000M网卡 | 1 | 台 |
| 10 | 系统管理和视频转发软件 | 可实现远程管理视频服务器，完成监控点图像的切换、控制，录像文件的回放和后期处理等功能，并能实现多点并发录像、定时录像等功能。同时提供云台操作及数字视频转发功能。 | 1 | 套 |
| 11 | 碎纸机 | 进纸宽度：240mm ；碎纸能力（张）：15（70g／A4）／1CD； 机器净重：21.5kg ；碎纸效果：2×10mm段状； 输出功率：300W ；外形尺寸：400×310×650（mm）； 废纸箱容量：27L；碎纸速度：3.8m／min；可碎大头针、曲别针、订书针、光盘、信用卡 | 1 | 台 |

- 投标注意事项：

1.投标人必须提供厂商原装、全新的、国家质量认证中心颁发认证书的设备。

2.所建议的设备的性能应达到或超过参考指标中所列技术指标。投标人应注意该指标值仅是最低限度，在响应建议时必须列出具体数值。

三、监控系统基本要求

1、通用性强，符合网络视频传输、编码标准。

2、要有局部监控镜头和全局监控镜头。

3、管理方便，可通过互联网实时进行监控，可通过IP地址及用户名密码进行远程监控。

4、网络控制，视频等数据传输快速实现双码流传输，高码流做本地存储，低码流实现网络传输远程浏览。

5、录像文件要求保留半年以上，且方便随时查看，硬盘容量剩余临近报警值时，循环覆盖最早的监控文件。

四、售后服务要求：

1、质保时间：最少3年；

2、保修程度：质保期内设备免费更换，免费上门解决系统和设备问题；超出保修期后，仍需提供维护服务，只能收取成本费。

3、响应速度：上门响应时间小于等于24小时；

4、人员培训：对工作人员免费技术培训，掌握系统和软件的操作；

5、违约责任：制定不能按合同约定履行售后服务的制约条款。

## 第五部分 投标文件格式

## 附件1（投标文件封面）

## 投标文件

项目名称：

供货商：

被授权代表：

## 附件2

## 投 标 函

中央财经大学物资采购事务中心 ：

根据项目编号  ________ 竞争性谈判文件的要求，经研究（被授权代表姓名:___职务:_________）被正式授权并代表供货商（名称：               地 址：______________）                                                                           提交以下投标文件正本一份、副本四份。投标文件排列顺序如下：

（1）投标文件（附件1）

（2）投标函（附件2）

（3）投标报价一览表（附件3）

（4）服务承诺书

（5）按招标文件中的要求和格式所提供的其他全部资料

（6）供货商认为有必要提供的声明及文件资料（如彩页等）

资格证明文件排列顺序如下：

供货商营业执照复印件（需在复印件上注明与原件一致字样，并加盖本企业公章）

法定代表人授权书（附件4）

法定代表人身份证复印件及被授权代表身份证明复印件

企业税务登记证复印件

企业组织机构代码证复印件

企业资信证明

据此，被授权代表宣布同意如下：

1、 按招标文件的规定，确认我们的报价。

2、 如果我们的报价文件被接受，供货商将愿意按招标文件中的规定要求履行全部责任和义务。

3、 供货商已详细审查全部招标文件（包括修改文件）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意。

4、 投标文件自递交文件之日起有效期为90个工作日。

5、  所有与本投标文件有关的函电，请按下列地址联系：

单  位：                             邮政编码：

地  址：                             联 系 人：

电  话：                             传    真：

开户名称：

开户银行：                           开户帐号：

供货商（署名并盖章）：                法人授权代表（签字）

年      月       日                  年      月       日

## 附件3

中央财经大学学院南路校区语音室改造采购项目报价一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量 | 型号 | 单价（元） | 总价（元） | 交货时间 | 交货地点 | 售后服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机主机 |  | 55 |  |  |  | 请填写具体交货天数 |  |  |
| 2 | 硬盘保护卡 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 笔记本电脑 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 线材及辅料 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 彩色高清摄像机（枪式） |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 彩色高清摄像机 （匀速球型） |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 拾音器 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 网络视频服务器 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2T硬盘 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 流转发服务器 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 系统管理和视频转发软件 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 碎纸机 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标公司名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

注：1、以上报价表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

## 附件4

- 法人授权委托书

中央财经大学物资采购事务中心 ：

兹委派姓名           ，代表投标单位名称              ，法定地址：详细地址，法定代表人姓名，参加贵方项目为           的谈判，并授权其全权代表我方办理本次投标、谈判及签约的相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

本授权书有效期为    年   月   日至     年    月   日。

在我方未发出撤销授权书的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权人签名：                            授权人签名：

职        务：                            职      务：

身份证号码：                              身份证号码：

供货商名称：（公章）

年   月   日